高技术材料实验室工作环境规范条例

- 为保证实验室工作顺利开展，创造一个适宜的科研、生产环境，根据化学所有关规定，特制定《高技术材料实验室工作环境规范条例》。

- 实验室科研、生产环境必须严格遵守中国科学院化学研究所颁布的与科研、安全生产和环境卫生有关的规章制度。

- 严格执行《中国科学院化学研究所质量管理标准》，科研、生产环境必须满足该质量管理体系的要求。

- 办公室应与实验室及生产场所分开，办公时间不得大声喧哗、影响他人工作，不要在楼道内摆放违规物品，保持楼道的安全畅通。

- 办公室内应保持清洁、卫生的工作环境，不堆放杂物，工作时间内严禁上网聊天及从事与科研、生产无关的活动。

- 实验室、生产车间内禁止吸烟，要保持良好的通风环境。实验台面保持清洁、卫生，做到物品码放整齐，垃圾及时清理。消防器材需要定期检查，以保证其正常使用，要积极防范各种安全隐患。

- 易燃、易爆化学药品的保管、使用应严格执行国家《危险化学品安全管理条例》和《化学研究所关于危险化学品的安全管理规定》。易燃、易爆物品应单独分区妥善保管；固体化学药品要求与液体化学药品应分区保管；所有药品要做到标识清楚，分类码放，安全员要定期检查。

- 严格管理生产过程中化学药品的使用、储存与清理。及时清理实验室的废液。废弃危险化学品必须有明确的名称、基本物性及警示标注，在废液瓶上要标签清楚，严禁将不同性质、不同类别的废液进行混合。

- 本规章制度从发布之日起生效。

高技术材料实验室

2009年2月17日

编制:                 审核:                 批准: