实验室安全管理制度

实验室是从事科研学习的主要场所,凡进入实验室工作、学习的人员，必须遵守实验室的安全管理制度。

一、为进一步加强实验室的安全管理，规范实验操作规程，根据《化学研究所安全保卫责任制暂行规定》、《化学研究所消防安全管理规定》等安全及安全员管理的各项规定,结合实验室开展实验的特点,制定本实验室安全管理制度。

二、在实验室工作的所有人员都必须坚持安全第一、预防为主的原则，掌握消防安全知识、化学危险品安全知识和化学实验的安全操作规程，熟悉实验室安全制度和其他有关安全的规章制度。

三、对新进实验室的实验人员或短时在实验室进行实验的人员，各课题组应结合即将开展的实验特点，有责任和义务组织新进实验室人员进行安全指导及培训。安全培训包括：即将开展实验的操作规范；操作人员需佩戴防护器具（防护镜、口罩、手套等）的使用方法；室内水、电、气的总开关所在位置及使用方法；疏散通道和自己所在位置的疏散方向；安全设施（如灭火器、灭火沙、灭火毯、急救药箱等）的位置及使用方法等。

四、实验室化学试剂（包括剧毒药品）管理应按化学所化学试剂管理的相关规定进行。所有化学试剂须保持清晰标签，严禁往下水口、垃圾道倾倒，做到及时收集和处理。

气体钢瓶必须放置在钢瓶架上并固定，严格遵守使用钢瓶的操作规程。

五、随时监控实验设备的正常运行，不得使用运行状态不正常的仪器设备进行实验，有待修的实验设备需贴标签标注；不得遮挡实验室的电闸箱、天然气阀门和给水阀门等控制仪表。

六、实验进行中操作人员不得随意离开实验室。如必须短时离开，应做好必要的安全防护保障，保证仪器可靠运行，离开时必须委托他人暂时代管。

七、非工作需要不得安排过夜实验。因需要必须安排过夜实验时，尽可能有2人或2人以上同在，确保实验过程中有人值守。

八、最后离开实验室的人员，有责任检查水、电、气及门窗等安全情况。

九、若发现严重安全隐患，应及时上报课题组长，并做出相应整改措施。实验室发生事故时应立即报告化学所安全保卫部门，及时开展事故处置。

十、实验室设安全小组。安全小组由安全组长、每个课题组安排的安全员及实验室行政秘书组成。行政秘书协助安全组长组织协调实验室的各项安全措施。

实验室日常安全管理实行《高技术材料实验室安全巡查程序》，巡查工作由安全小组组织开展。

十一、对认真履行实验室安全职责的人员，实验室应在各项奖励的提名中予以充分考虑。

十二、本制度自发布之日起实施。

高技术材料实验室

二○一三年十二月二十日